## Onderhoudscontract RWS
Preventief Onderhoud
Nr. | Onderhoud | Frequentie
Algemeen
Bouwkundig voorzieningen (MMC, CC, KC, CA)
1 | Conservering / kitnaden checken en indien nodig bijwerken | j
2 | Deuren nalopen, stellen en smeren | j
3 | Nissen en aansluitingen checken + keuren kabels | j
4 | Controleren en afstellen lades en kastjes | j
5 | Schoonmaken afvoerputjes, controleren afvoerleiding | j
6 | Conservering + kitnaden checken/bijwerken binnenzijde | 5j
7 | Conservering onderzijde container bijwerken / herstellen | 5j
8 | Grondig checken raam + deurrubbers, zonodig vervangen | 5j
Overige acties (MMC, CC, KC en CA)
8 | Uitwisselen CO2 brandblusser | j
9 | Inspecteren en testen functionaliteit algemeen | j
10 | Controleren werking brandmelders, batterijen vervangen | j
11 | Controleren werking verlichting, noodverlichting | j
12 | Onderhoudsrapportage | j
13 | Aanbrengen nieuwe buizen in verlichtingsarmaturen | 5j
14 | Vervangen accu's noodverlichting / armatuur | 5j
15 | Transport | 5j
Milieumeetcontainer MMC |  | j
Bemonsterings- en elektrotechnische voorzieningen |  | j
16 | Inspectie, ISO validatie en vervangen HEPA absoluut + voorfilter filters downflowunit incl. afregelen door erkend installateur | j
17 | Schoonmaken en onderhouden klimaatbeheersingsunit | j
18 | Controleren en zonnodig vervangen onderdelen Verderpro pomp | j
19 | Controleren vacuümpomp en wisselen filter | j
20 | Controleren werking flowmeters en kleppen | j
21 | Revisie binnenwerk (slijtdelen) Verderpro pomp | 5j
22 | Vervangen en aansluiten UPS in besturingskast | 5j
Afkorting | Onderdeel
MMC | Milieumeetcontainer
CC | Centrifugecontainer
KC | Koelcontainer
CA | Centrifuge aanhanger
j | jaarlijks preventief onderhoud
5j | 5-jaarlijks preventief groot onderhoud

## Keuzemenu (hidden)
Onderhoud | MMC | Onderhoudscontract RWS
Preventief onderhoud (j) | MMC-2021-01 | ja
Preventief groot onderhoud (5j) | MMC-2021-02 | ja
Flowkast: onderhoud, keuren en inregelen door installateur (j) | MMC-2022-03 | ja
Luchtbehandelingssysteem: vervanging koolfilter (j) | MMC-2023-04 | ja
Flowmeter: controle op juiste aanwijzing (j) | MMC-2024-05 | ja
Brandblusser vervangen (ad-hoc) | MMC-2025-06 | ja
Koel-/vriesruimten: ontdooien en reinigen (j) | MMC 7 (13ft ms Waddenzee) | nee
Reinigen ringleiding en pompsysteem: natriumhypochlorietoplossing (m) | MMC 3 (20ft ms Zuiderzee) | nee
Oogwasfles vervangen (adhoc) | MMC (10ft ms Harder) | ja
Glaswerk: bij kalkaanslag reinigen met azijnzuur, naspoelen met demi water (adhoc) | ECOS 8 (10ft ms Roompot) | ja
Overige werkzaamheden/acties t.b.v. kwaliteitsborging meten en bemonsteren (adhoc)